## Catálogo BD vs Unifilar
Tensión | Apartado / Zona Unifilar | Correspondiente en Unifilar | Nombre en Base de Datos | Días Equipo | Esp. Interno | Ayudante | Personal Ext. | Hospedaje | Viático | Costo Base (PYG)
500 kV | Maniobra (Patio AT) | Interruptores de Potencia (SF6) | Interruptor | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1224500
500 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores con PAT | Seccionador C/PAT | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1165500
500 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Monopolares | Seccionador C/PAT Monopolar | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1165500
500 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Simples | Seccionador | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1165500
500 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Pantógrafos (solo 500kV) | Seccionador Pantografo | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1174500
500 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Transformadores de Corriente (TC) | Transformador De Corriente | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1161000
500 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Transformadores de Potencial (TP/DCP) | Transformador De Tensión | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1159650
500 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Descargadores de Sobretensión | Descargador | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 800650
500 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Trampas de Onda / Bobinas de Bloqueo | Trampa de Onda | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1000000
500 kV | Transformación de Potencia | Autotransformadores Monofásicos (500kV) | Autotransformador Monofásico | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2688000
500 kV | Transformación de Potencia | Transformadores Potencia Trifásicos | Transformador Trifásico | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2688000
220 kV | Maniobra (Patio AT) | Interruptores de Potencia (SF6) | Interruptor | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 848500
220 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores con PAT | Seccionador C/PAT | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 819500
220 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Simples | Seccionador Tripolar | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 819500
220 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Monopolares | Seccionador Monopolar | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 819500
220 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Pantógrafos | Seccionador Pantografo | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 839500
220 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Semi-Pantógrafo | Seccionador Semi-Pantografo Vertical | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 848500
220 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Simples | Seccionador | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 819500
220 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Transformadores de Corriente (TC) | Transformador De Corriente | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 805000
220 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Transformadores de Potencial (TP/DCP) | Transformador De Tensión | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 800650
220 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Descargadores de Sobretensión | Descargador | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 800650
220 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Trampas de Onda / Bobinas de Bloqueo | Trampa de Onda | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 805000
220 kV | Transformación de Potencia | Reactores de Barra/Línea (Fallback) | Transformador Monofásico | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1356000
220 kV | Transformación de Potencia | Autotransformadores Monofásicos | Autotransformador Monofásico | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1356000
220 kV | Transformación de Potencia | Transformadores Potencia Trifásicos | Transformador Trifásico | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1356000
66 kV | Maniobra (Patio AT) | Interruptores de Potencia (SF6) | Interruptor | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 848500
66 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores con PAT | Seccionador C/PAT | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 819500
66 kV | Maniobra (Patio AT) | Seccionadores Simples | Seccionador | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 819500
66 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Transformadores de Corriente (TC) | Transformador De Corriente | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 805000
66 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Transformadores de Potencial (TP/DCP) | Transformador De Tensión | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 800650
66 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Descargadores de Sobretensión | Descargador | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 800650
66 kV | Medición y Protección (Patio AT) | Trampas de Onda / Bobinas de Bloqueo | Trampa de Onda | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 805000
23 kV | Media Tensión (23kV) | Celdas GIS / Metal-clad (Llegada/Salida) | Celdas GIS 23kV | 0.589 | 1 | 1 | 1 | 0.589 | 0.589 | 1287405
23 kV | Media Tensión (23kV) | Celdas GIS / Metal-clad (Llegada) | Celda de Llegada | 0.589 | 1 | 1 | 1 | 0.589 | 0.589 | 1287405
23 kV | Media Tensión (23kV) | Celdas GIS / Metal-clad (Salida) | Celda de Salida | 0.589 | 1 | 1 | 1 | 0.589 | 0.589 | 1287405
23 kV | Media Tensión (23kV) | Celdas GIS / Metal-clad (Medición) | Celda de Medición | 0.589 | 1 | 1 | 1 | 0.589 | 0.589 | 1287405
23 kV | Media Tensión (23kV) | Transformadores Servicios Auxiliares MT | Transformador De Tensión | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 800650

## Pendientes y Sugeridos
Tensión | Apartado / Zona | Componente en Unifilar | Estado Actual | Sugerencia Días Eq. | Sugerencia Esp. | Sugerencia Ayud. | Costo Estimado (PYG)
23 kV / 6.6 kV | Media Tensión (23kV) | Interruptores Extraíbles de Vacío | Pendiente de calibrar en BD | 0.4 | 1 | 1 | 850000
23 kV / 6.6 kV | Media Tensión (23kV) | Bancos de Capacitores | Pendiente de calibrar en BD | 0.5 | 1 | 1 | 950000
Global | Sistemas Globales (Sala de Control) | Paneles de Protección y Control (Relés/IEDs) | Pendiente de calibrar en BD | 1 | 1 | 1 | 1500000
Global | Sistemas Globales (Sala de Control) | Bancos de Baterías y Cargadores Rectificadores | Pendiente de calibrar en BD | 1 | 1 | 1 | 1200000

## Diccionario Parámetros
Parámetro / Cabecera | Explicación e Impacto en Motor de Costos
Tensión | Nivel de tensión de operación del equipo (500 kV, 220 kV, 66 kV, 23 kV).
Nombre en BD | Identificador exacto del registro en la colección 'equipos_maestros' de Firestore.
Días Equipo (dias_equipo) | Días de uso de instrumental de prueba y maletas secundarias. Multiplicado por 8 da las horas equipo.
Esp. Interno (interno) | Cantidad de ingenieros / especialistas de pruebas propios en la cuadrilla (Tarifa: Gs. 374.500/día).
Ayudante (ayudante) | Cantidad de ayudantes técnicos en la cuadrilla (Tarifa: Gs. 208.056/día).
Personal Ext. (externo) | Personal adicional contratado en sitio sin cargas sociales fijas (Tarifa: Gs. 250.000/día).
Hospedaje (hospedaje) | Factor de noches de hotel aplicable si la distancia es > 200 km (Tarifa: Gs. 200.000/noche).
Viático (viatico) | Factor de días de viático y alimentación (Tarifa: Gs. 120.000/día).
Costo Base Gs. (costo_total_base) | Costo de referencia de subcontratación o base histórica en Guaraníes (PYG).
Correspondiente en Unifilar | Nombre del componente visual en el diagrama del UnifilarConfigurator.jsx.
Apartado / Zona Unifilar | Bahía o sector de la subestación (Patio AT Maniobra, Medición, Potencia, MT, Control).